7.  ГАЗГОЛЬДЕРЫ

Емкости для хранения и транспортировки газов.

| Наименование продукции | Тип установки | Емкость, м3 | Масса, кг | Транспортн упаковка | Заполняе-мая среда | Документация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГМГ, ГМ |  | 0.5-10.0 | 3.0-18.5 | ящик | Углекис- | ТУ 38 105624-84 |
| ГМ |  | 15 | 26 | « | лый газ, | « |
| ГО-50, ГВ-50 | ГО-горизонтальн. | 50 | 57 | « | азот, | « |
| ГО-125, ГВ-125 | ГВ-вертикальный | 125 | 105 | « | водород | « |
| Г-250 (с диафрагмой) |  | 250 | 245 | « |  | « |